## Laagnamen
NLCS Drinkwater Laagnamen
Status | - | Discipline | - | Hoofdgroep | - | Object | _ | SubObject01 | _ | SubObject02 | _ | SubObject03 | _ | SubObject04 | _ | SubObject05 | - | Bewerking | - | Element | STATUS-DISCIPLINE-HOOFDGROEP-OBJECT_SUBOBJECT01_SUBOBJECT02_SUBOBJECT03_SUBOBJECT04_SUBOBJECT05-BEWERKING-ELEMENT
Status |  | OI |  | KL |  | WATER |  | WaterSoort |  | LeidingSoort |  | FeatureName |  | Materiaal |  | Diameter |  | ToestandActie |  | GeomType | STATUS-OI-KL-WATER_WATERSOORT_LEIDINGSOORT_FEATURENAME_MATERIAAL_DIAMETER-TOESTANDACTIE-GEOMTYPE
N |  | OI |  | KL |  | WATER |  | Drinkwater |  | Distributie |  | Leiding |  | PVC |  | 110 |  | LG |  | G | N-OI-KL-WATER_DRINKWATER_DISTRIBUTIE_LEIDING_PVC_110-LG-G
Status | - | Discipline | - | Hoofdgroep | - | Object | _ | SubObject01 | _ | SubObject02 | _ | SubObject03 | _ | SubObject04 | _ | SubObject05 | - | Bewerking | - | Element | STATUS-DISCIPLINE-HOOFDGROEP-OBJECT_SUBOBJECT01_SUBOBJECT02_SUBOBJECT03_SUBOBJECT04_SUBOBJECT05-BEWERKING-ELEMENT
Status |  | OI |  | KL |  | WATER |  | WaterSoort |  | LeidingSoort |  | Materiaal |  | Diameter |  | FeatureName |  | ToestandActie |  | GeomType | STATUS-OI-KL-WATER_WATERSOORT_LEIDINGSOORT_MATERIAAL_DIAMETER_FEATURENAME-TOESTANDACTIE-GEOMTYPE
N |  | OI |  | KL |  | WATER |  | Drinkwater |  | Distributie |  | PVC |  | 110 |  | Dienstkraan |  | LG |  | G | N-OI-KL-WATER_DRINKWATER_DISTRIBUTIE_PVC_110_DIENSTKRAAN-LG-G

## Datamodel
NLCS Informatiemodel Drinkwater
algemeen
|  | Status | N
|  | WaterSoort | Drinkwater
|  | LeidingSoort | Distributie
|  | Beheerder | Evides Drinkwater
|  | Eigenaar | Evides Drinkwater
ArtikelNummer
ArtikelOmschrijving
|  | Toestand | Geinstalleerd/In gebruik | Bedrijfstoestand voor Bestaand
of |  | Actie | Te Leggen - Gelegd | Actie voor Ontwerp - Revisie
DatumStatus
JaarAanleg
|  | Materiaal | Polyvinylchloride
|  | Diameter | 110 | Nominaal of BuitenDiameter
|  | AssetNummer |  | wordt door GIS gegenereerd
Afsluiter
Begrenzer
Brandkraan
Dienstkraan
Keerklep
Knoopcomponenten
Overgang
Verloop
Leidingeind
Aftakking
Leiding
Leidingonderdelen
Bocht
Expansiestuk
Lekverklikker
Schoonmaakstuk
Geveldoorvoer
Luchtkraan
Mantelbuis
OpenbaarTappunt

## Domeinlijsten
NLCS Drinkwater Domeinlijsten
Status
Satus
B | Bestaand
N | Nieuw
R | Revisie
T | Tijdelijk
SubObject01
WaterSoort
Bioxwater | Bioxwater
Bronwater | Bronwater
Demiwater | Demiwater
Drinkwater | Drinkwater
Duinwater | Duinwater
Effluent | Effluent
Freshwater | Freshwater
Industriewater | Industriewater
Landbouwwater | Landbouwwater
Oppervlakte | Oppervlaktewater – Brielse Meer/Haringvliet
Ruwwater | Ruwwater
Warmtenet | Warmtenet
SubObject02
LeidingSoort
Aansluit | Aansluitleiding
Distributie | Distributieleiding
Infiltatie | Infiltratieleiding
SUBTransport | SUB Transporterende distributieleiding
TransportDistributie | Transporterende Distributieleiding
Transport | Transportleiding
SubObject03
FeatureName
Afsluiter | Afsluiter
Begrenzer | Begrenzer
Brandkraan | Brandkraan
Dienstkraan | Dienstkraan
Keerklep | Keerklep
Overgang | Overgang | Knoopcomponenten
Verloop | Verloop | Knoopcomponenten
Leidingeind | Leidingeind | Knoopcomponenten
Aftakking | Aftakking | Knoopcomponenten
Leiding | Leiding
Bocht | Bocht | Leidingonderdelen
Expansiestuk | Expansiestuk | Leidingonderdelen
Lekverklikker | Lekverklikker | Leidingonderdelen
Schoonmaakstuk | Schoonmaakstuk | Leidingonderdelen
Geveldoorvoer | Geveldoorvoer | Leidingonderdelen
Luchtkraan | Luchtkraan
Mantelbuis | Mantelbuis
OpenbaarTappunt | Openbaar_tappunt
HSAardpen | HS_Aardpen
HSDrainage | HS_Drainage
HSKabel | HS_Kabel
HSMeetnok | HS_Meetnok
KBAnode | KB_Anode
KBGelijkrichter | KB_Gelijkrichter
KBIsolatiestuk | KB_Isolatiestuk
KBKabel | KB_Kabel
KBKlem | KB_Klem
KBMeetnok | KB_Meetnok
KBMeetpaal | KB_Meetpaal
SubObject04
Materiaal
AC | AC | Asbest Cement
AL | AL | Aluminium
ALUPE | ALU-PE | PE buis met een aluminium tussenlaag
ALUPE40 | ALU-PE40 | Idem met lage dichtheid
ALUPE100 | ALU-PE100 | Idem met hogere dichtheid
BT | BT | Beton
CU | CU | Koper
GIJ | GIJ | Gietijzer
GVK | GVK | Glasvezelversterkt
HPE | HPE | Hard Polyethyleen
LD | LD | Lood
MPE | MPE | Midden Polyethyleen
MS | MS | Messing
NGIJ | NGIJ | Nodulair Gietijzer
PE | PE | Polyethyleen
PE40SDR11 | PE40 SDR11 | Polyethyleen 40 Sterkteklasse 11
PE40SDR17 | PE40 SDR17 | Polyethyleen 40 Sterkteklasse 17
PE100SDR11 | PE100 SDR11 | Polyethyleen 100 Sterkteklasse 11
PE100SDR17 | PE100 SDR17 | Polyethyleen 100 Sterkteklasse 17
PVC | PVC | Polyvinylchloride
PVCO | PVC-O | Polyvinylchloride-O
PVCS | PVC-S | Polyvinylchloride-S
PVCU | PVC-U | Polyvinylchloride-U
RVS | RVS | Roestvrij Staal
ST | ST | Staal
ZPE | ZPE | Zacht Polyethyleen
ONB | Onbekend | Onbekend
SubObject05
Diameter
50
63
110
160
250
315
ONB | Onbekend
Bewerking
ToestandActie
IG | Geinstalleerd/In gebruik | Bedrijfstoestand voor Bestaand
BG | Buiten gebruik | Bedrijfstoestand voor Bestaand
FV | Fysiek verwijderd | Bedrijfstoestand voor Bestaand
LG | Te Leggen - Gelegd | Actie voor Ontwerp - Revisie
RE | Te relinen - Relined | Actie voor Ontwerp - Revisie
RY | Te rijzen - Gerezen | Actie voor Ontwerp - Revisie
VL | Te verlaten - Verlaten | Actie voor Ontwerp - Revisie
VW | Te verwijderen - Verwijderd | Actie voor Ontwerp - Revisie
MU | Te muteren - Gemuteerd | Actie voor Ontwerp - Revisie
NVT | Niet van toepassing
Element
G | Geometrie
S | Symbool
T | Tekst
Beheerder/Eigenaar
Evides Drinkwater
Evides Productie
Evides Industriewater
Particulier
Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch
Brabant Water
Dunea
Oasen
Rotterdam The Hague Airport
TU Delft
Droge blusleidingen
Overgedragen algemeen
P-Leiding
Overig